Er komen drie types accu’s in voor. In dit ‘combined scenario’ zijn de volgende keuzes gemaakt:

Type	Aantal	MaxOpslag 	MaxOp/Ont-	prijs 		prijs		hoeveel (afgerond)
 	elk			laadtempo	per kWh	per accu	huishoudens elk
YOE	69	12kWh		4,0kW		€1500		€18000		7		
ZEN	11	60kWh		15kW		€ 900		€54000		14
Ambri	24	200kWh	50kW		€300		€60000		24

Tesla	--	10kWh		?		€320		€3200		--  (slechts ter vergelijking)